附件3

报价单

丹棱县大雅建筑工程有限公司：

我公司已充分理解二级钢筋混凝土承插管、成品预制雨污水检查井、成品预制雨水口、球磨铸铁井盖材料采购公告，现就二级钢筋混凝土承插管、成品预制雨污水检查井、成品预制雨水口、球磨铸铁井盖材料作出最终报价如下表。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 暂定数量 | 最高限价（不含税） | 投标报价 （不含税） | 报价税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二级钢筋混凝土承插管 | DN300 | m | 150 | 90.00 |  |  |  |
| 2 | 二级钢筋混凝土承插管 | DN400 | m | 400 | 120.00 |  |  |  |
| 3 | 二级钢筋混凝土承插管 | DN600 | m | 300 | 200.00 |  |  |  |
| 4 | 二级钢筋混凝土承插管 | DN800 | m | 50 | 400.00 |  |  |  |
| 5 | 成品预制检查井 | φ1000 | 个 | 30 | 600.00 |  |  |  |
| 6 | 检查井井筒 | Φ1000、φ1250 | 个 | 32 | 200.00 |  |  |  |
| 7 | 成品预制雨水口 | 500*800 | 个 | 40 | 280.00 |  |  |  |
| 8 | 雨水口井筒 | 500*800 | 个 | 40 | 100.00 |  |  |  |
| 9 | 球墨铸铁井盖 | Φ1000，D400 | 套 | 30 | 1500.00 |  |  |  |
| 10 | 球墨铸铁井盖 | Φ1250，D400 | 套 | 2 | 1500.00 |  |  |  |
| 合计金额（不含税）： （大写（不含税）： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                           （全称加盖公章）

法定代表人：           （签字或盖章）

日期：       年       月       日

备注：

- 报价文件均应密封提交、并在封口处加盖公司公章。

- 以上材料报价均为人民币报价，包含运输、装卸等费用。

（3）送货地址为丹棱县熊河碥片区市政基础设施建设项目一期设计施工总承包（EPC）项目施工场地，所有材料分批运送，具体以采购方送货通知为准。

（4）供应商需提供与报价发票税率一致的增值税专用发票。

（5）结算价格以上述表格中确定的单价为基准单价，市场价格浮动在 5 %以内单价不予调整，超出约定幅度时双方须另行书面约定供货单价。

（6）报价表中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，当供应商报价出现算术性错误时以单价为准进行修正。